Lista de materiais do projeto Elétrico

| Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |  |
| --- | --- |
| Arruela zamak |  |
| 1.1/4" | 4 pç |
| 3/4" | 1 pç |
| Bucha zamak |  |
| 1.1/4" | 4 pç |
| 3/4" | 1 pç |
| Bujão de aço galvanizado |  |
| 3" | 1 pç |
| Caixa PVC |  |
| 4x2" | 120 pç |
| Caixa PVC octogonal |  |
| 3x3" | 96 pç |
| Curva 180º PVC rosca |  |
| 1.1/4" | 2 pç |
| Curva 90º PVC longa rosca |  |
| 1.1/4" | 4 pç |
| Luva PVC rosca |  |
| 1.1/4" | 8 pç |
| Luva aço galvan. pesado |  |
| 3" | 1 pç |
| Luva aço zincado pesado |  |
| 4" | 1 pç |
| Elétrica - Acessórios uso geral |  |
| Arruela de pressão galvan. |  |
| 1/4" | 4 pç |
| Bucha de nylon |  |
| S6 | 4 pç |
| Fita isolante autofusão |  |
| 20m | 1 pç |
| Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |
| 4,8x45mm autoatarrachante | 4 pç |
| Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |
| Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) |  |
| 1.5 mm² | 361,30 m |
| 16 mm² | 28,80 m |
| 2.5 mm² | 3531,20 m |
| 25 mm² | 42,30 m |
| 4 mm² | 157,80 m |
| 50 mm² | 169,20 m |
| 6 mm² | 142,20 m |
| Elétrica - Caixa de passagem - embutir |  |
| PVC (ref Brum) |  |
| 200x200x100 mm | 3 pç |
| 300x300x120 mm | 3 pç |
| Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido |  |
| Placa 2x4" |  |
| Placa cega | 4 pç |
| Placa p/ 1 função | 10 pç |
| Placa p/ 1 função retangular | 94 pç |
| Placa p/ 2 funções retangulares | 12 pç |
| S/ placa |  |
| Interruptor 1 tecla paralela | 1 pç |
| Interruptor 1 tecla simples | 22 pç |
| Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T | 8 pç |
| Interruptor 2 teclas - simples e paralela | 1 pç |
| Interruptor 2 teclas paralelas | 3 pç |
| Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 10 pç |
| Tomada universal retangular 2P+T 10A | 71 pç |
| Elétrica - Dispositivo de Proteção |  |
| Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |  |
| 10 A | 5 pç |
| 13 A | 2 pç |
| 16 A | 11 pç |
| 20 A | 3 pç |
| 25 A | 4 pç |
| 63 A | 1 pç |
| Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN |  |
| 125A | 1 pç |
| Elétrica - Eletroduto PVC flexível |  |
| Eletroduto leve |  |
| 1" | 135,20 m |
| 3/4" | 691,20 m |
| Eletroduto pesado |  |
| 1.1/2" | 87,70 m |
| 2" | 36,10 m |
| Elétrica - Eletroduto PVC rosca |  |
| Eletroduto, vara 3,0m |  |
| 1.1/2" | 1,00 m |
| 1.1/4" | 2,00 m |
| 1/2" | 1,00 m |
| 3" | 1,00 m |
| 3/4" | 2,00 m |
| Elétrica - Luminária e acessórios |  |
| Arandela |  |
| 30 W | 4 pç |
| 25 W | 14 pç |
| 60 W | 6 pç |
| Luminária sobrepor led |  |
| 30 W | 72 pç |
| Plafonier |  |
| 4" | 96 pç |
| Soquete |  |
| base E 27 | 96 pç |
| Elétrica - Lâmpada led |  |
| Uso geral |  |
| 60 W | 69 pç |
| 30 W | 27 pç |
| Elétrica - Material p/ entrada serviço |  |
| Caixa inspeção de aterramento |  |
| 300x300x400mm | 1 pç |
| Cinta de alumínio para poste |  |
| L=18mm, C=1,0m | 2 pç |
| Haste de aterramento aço/cobre |  |
| D=15mm, comprimento 2,4m | 2 pç |
| Isolador roldana 600V |  |
| Porcelana vidrada | 1 pç |
| Olhal para parafuso |  |
| M16 | 1 pç |
| Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. |  |
| Rosca M10, comprim. 200mm | 1 pç |
| Rosca M16x2, comprim. 180mm | 1 pç |
| Poste concreto armado |  |
| Comprimento 6,0m | 1 pç |
| Poste de tubo galvanizado |  |
| D=76mm, L= 6,0m | 1 pç |
| Sapatilha |  |
| Leve | 1 pç |
| Elétrica - Quadro de medição - ESCELSA/ENERSUL |  |
| Unidade consumidora individual - embutir |  |
| Caixa "C" p/ medidor polifásico c/ leitura pela via pública | 1 pç |
| Elétrica - Quadro de medição - LIGHT |  |
| Unidade consumidora individual - embutir |  |
| Quadro "A-2" para medição | 1 pç |
| Elétrica - Quadro distrib. plástico - embutir |  |
| Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) |  |
| Cap. 48 disj. unip. - In Pente 80A | 1 pç |
| Elétrica - Quadro distrib. plástico - sobrepor |  |
| Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) |  |
| Cap. 48 disj. unip. - In Pente 80A | 1 pç |