## Resumo de Materiais (Moldados in Loco)

| Pavimento | Elemento | Peso do aço +10 % (kg) | Volume de concreto (m³) | Área de forma (m²) | Consumo de aço (kg/m³) | Peso treliças (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Torre | Vigas | 66.5 | 1.2 | 19.4 | 57.2 |  |
|  | Pilares | 118.8 | 1.6 | 24.6 | 73.4 |  |
|  | Lajes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Escadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Fundações | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Reservatórios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Muros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Total | 185.4 | 2.8 | 44.0 | 66.6 | 0.0 |
| Cobertura | Vigas | 871.3 | 16.3 | 233.2 | 53.5 |  |
|  | Pilares | 916.4 | 12.4 | 185.5 | 74.2 |  |
|  | Lajes | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Escadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Fundações | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Reservatórios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Muros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Total | 1787.8 | 42.6 | 418.7 | 42.0 | 0.0 |
| 1° pavimento | Vigas | 1512.8 | 24.4 | 348.8 | 62.0 |  |
|  | Pilares | 1113.7 | 13.7 | 206.9 | 81.1 |  |
|  | Lajes | 310.1 | 19.2 | 100.6 | 16.2 |  |
|  | Escadas | 116.2 | 3.2 | 29.9 | 36.2 |  |
|  | Fundações | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Reservatórios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Muros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Total | 3052.8 | 60.5 | 686.2 | 50.5 | 0.0 |
| Térreo | Vigas | 1128.0 | 19.3 | 278.9 | 58.6 |  |
|  | Pilares | 620.3 | 5.6 | 84.5 | 110.0 |  |
|  | Lajes | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Escadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Fundações | 518.4 | 11.6 | 27.5 | 44.9 |  |
|  | Reservatórios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Muros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Total | 2266.7 | 46.3 | 390.9 | 49.0 | 0.0 |
| Fundação 01 | Vigas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Pilares | 335.3 | 3.0 | 45.1 | 111.3 |  |
|  | Lajes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Escadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Fundações | 336.6 | 8.7 | 27.0 | 38.6 |  |
|  | Reservatórios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Muros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | Total | 671.9 | 11.7 | 72.1 | 57.2 | 0.0 |

| Aço | Diâmetro | Peso + 10 % (kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vigas | Pilares | Lajes | Escadas | Fundações | Reservatórios | Muros | Total |
| CA50 | 6.3 | 4.8 |  | 51.4 | 14.5 | 44.3 |  |  | 115.1 |
| CA50 | 8.0 | 1917.4 |  | 127.2 |  | 298.5 |  |  | 2343.1 |
| CA50 | 10.0 | 577.7 | 1937.4 |  | 28.8 | 470.6 |  |  | 3014.6 |
| CA50 | 12.5 | 17.6 | 236.4 |  | 48.5 | 41.7 |  |  | 344.2 |
| CA50 | 16.0 | 52.4 | 58.3 |  |  |  |  |  | 110.7 |
| CA60 | 5.0 | 1008.8 | 872.3 | 131.5 | 24.3 |  |  |  | 2036.9 |

|  |  | Vigas | Pilares | Lajes | Escadas | Fundações | Reservatórios | Muro | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso total + 10% (kg) | CA50 | 2569.9 | 2232.2 | 178.6 | 91.8 | 855.0 |  |  | 5927.6 |
|  | CA60 | 1008.8 | 872.3 | 131.5 | 24.3 |  |  |  | 2036.9 |
|  | Total | 3578.6 | 3104.5 | 310.1 | 116.2 | 855.0 |  |  | 7964.5 |
| Volume concreto (m³) | C-30 | 61.1 | 36.4 | 42.9 | 3.2 | 20.3 |  |  | 163.9 |
| Área de forma (m²) |  | 880.3 | 546.6 | 100.6 | 29.9 | 54.5 |  |  | 1611.9 |
| Consumo de aço (kgf/m³) |  | 58.6 | 85.4 | 7.2 | 36.2 | 42.2 |  |  | 48.6 |

## Resumo de Materiais (Pré-Moldados)

| Pavimento | Elemento | Peso do aço +10 % (kg) | Volume de concreto (m³) | Área de forma (m²) | Consumo de aço (kg/m³) | Peso treliças (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Torre | Lajes PM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cobertura | Lajes PM | 541.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Total | 541.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1° pavimento | Lajes PM | 374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Total | 374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Térreo | Lajes PM | 419.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Total | 419.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fundação 01 | Lajes PM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Total | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Aço | Diâmetro | Peso + 10 % (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lajes PM | Total |
| CA50 | 6.3 | 182.4 | 182.4 |
| CA50 | 8.0 | 114.9 | 114.9 |
| CA50 | 10.0 | 616.2 | 616.2 |
| CA50 | 12.5 | 421.6 | 421.6 |

|  |  | Lajes PM | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso total + 10% (kg) | CA50 | 1335.1 | 1335.1 |
|  | Total | 1335.1 | 1335.1 |
| Volume concreto (m³) | C-30 |  | 0.0 |
| Área de forma (m²) |  |  |  |
| Consumo de aço (kgf/m³) |  |  |  |

*Os quantitativos dos materiais de capa e armaduras adicionais das lajes pré-moldadas estão considerados no Resumo de materiais - Moldado in loco

| Blocos de enchimento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento | Tipo | Nome | Dimensões(cm) |  |  | Quantidade |
|  |  |  | hb | bx | by |  |
| Térreo | EPS Unidirecional | B8/30/125 | 8 | 30 | 125 | 695 |
| 1° pavimento | EPS Unidirecional | B8/30/125 | 8 | 30 | 125 | 656 |
| Cobertura | EPS Unidirecional | B8/30/125 | 8 | 30 | 125 | 941 |