Lista de materiais do projeto ARQUIVO

| Esgoto - Caixas de Passagem |  |
| --- | --- |
| Caixa de gordura |  |
| CG 60x60 cm | 1 pç |
| Caixa Grelha pluvial |  |
| CES- 60x60 cm | 2 pç |
| Caixa de inspeção esgoto simples |  |
| CE- 60x60 cm | 5 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Caixa sifonada |  |
| 100x100x50 | 8 pç |
| 100x150x50 | 6 pç |
| 150x150x50 | 4 pç |
| Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |
| 1" - 1.1/2" | 16 pç |
| 1" - 2" | 1 pç |
| Sifão flexível c/ Adaptador |  |
| 1.1/2" - 1.1/2" | 1 pç |
| 1.1/4" - 2" | 2 pç |
| Válvula p/ lavatório e tanque |  |
| 1" | 16 pç |
| Válvula p/ pia |  |
| 1" | 1 pç |
| Válvula p/ tanque |  |
| 1 1/2" | 1 pç |
| 40 mm | 2 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Curva 90 curta |  |
| 100 mm | 16 pç |
| 40 mm | 18 pç |
| Joelho 45 |  |
| 100 mm | 11 pç |
| 40 mm | 17 pç |
| 50 mm | 13 pç |
| Joelho 90 |  |
| 100 mm | 1 pç |
| 50 mm | 8 pç |
| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |
| 40 mm - 1.1/2" | 18 pç |
| Junção simples |  |
| 100 mm - 50 mm | 16 pç |
| 100 mm- 100 mm | 8 pç |
| 50 mm - 50 mm | 2 pç |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 100 mm - 4" | 116,94 m |
| 40 mm | 57,29 m |
| 50 mm - 2" | 48,94 m |
| Tê 45 |  |
| 40 mm | 2 pç |
| Ventilação - PVC Esgoto |  |
| Curva 90 curta |  |
| 50 mm | 1 pç |
| Joelho 90 |  |
| 50 mm | 13 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 50 mm - 2" | 22,62 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 50 mm - 2" | 36,61 m |
| Tê sanitário |  |
| 50 mm -50 mm | 14 pç |
| Água fria - Aparelho |  |
| Bebedouro |  |
| 25mmx 1/2" | 3 pç |
| Ducha higiênica |  |
| 25mm x 1/2" | 3 pç |
| Chuveiro |  |
| 25mm x 1/2" | 1 pç |
| Máquina de Lavar Pratos |  |
| 25 x 3/4" | 1 pç |
| Torneira de Pia de Cozinha |  |
| 25 mm - 1/2" | 1 pç |
| Torneira de Tanque de Lavar |  |
| 25mmx 3/4" | 6 pç |
| Torneira de lavatório |  |
| 25 mm - 1/2" | 17 pç |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |
| 1/2" | 15 pç |
| Água fria - Cobre |  |
| Conector bolsa - bolsa |  |
| 22 mm x 3/4" | 1 pç |
| Conector bolsa - ponta |  |
| 22 mm x 3/4" | 15 pç |
| 28 mm x 1" | 20 pç |
| Água fria - Metais |  |
| Registro de gaveta bruto ABNT |  |
| 1.1/2” | 1 pç |
| 1.1/4” | 2 pç |
| 1" | 10 pç |
| 3/4" | 8 pç |
| Registro de pressão c/ canopla cromada |  |
| 3/4" | 1 pç |
| Água fria - PVC Acessórios |  |
| Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |
| 1.1/2" | 15 pç |
| Engate flexível cobre cromado com canopla |  |
| 1/2 - 30cm | 15 pç |
| Engate flexível plástico |  |
| 1/2 - 30cm | 23 pç |
| Água fria - PVC misto soldável |  |
| Joelho de redução soldável c/ rosca |  |
| 25 mm - 1/2" | 15 pç |
| Água fria - PVC rígido soldável |  |
| Tubos |  |
| 25 mm | 48,29 m |
| 32 mm | 57,23 m |
| 40 mm | 49,93 m |
| 50 mm | 13,53 m |
| Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |
| Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |
| 25 mm - 3/4" | 1 pç |
| Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |
| 25 mm- 1/2" | 10 pç |
| Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |
| 25 mm -1/2" | 15 pç |
| Tê sold c/ bucha latão bolsa central |  |
| 25 mm- 3/4" | 6 pç |