## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Construção de Uma Unidade Básica de Saúde no distrito de Demétrio Ribeiro | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo SBC - 05/2023 - Espírito Santo IOPES - 05/2023 - Espírito Santo |  | 33,25% |  | Não Desonerado: Horista: 157,27% Mensalista: 84,04%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40364.58 | 1.493%
1.1 | 010501 | IOPES | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 373.81 | 11.6 | 15.45 | 5775.36 | 0.2137%
1.2 | 010403 | IOPES | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 15 | 50.64 | 67.47 | 1012.05 | 0.03744%
1.3 | 010402 | IOPES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 218.8 | 4.22 | 5.62 | 1229.65 | 0.0455%
1.4 | 010209 | IOPES | Demolição de alvenaria | m³ | 247 | 57.46 | 76.56 | 18910.32 | 0.6997%
1.5 | 010325 | IOPES | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m² | 164.87 | 27.89 | 37.16 | 6126.56 | 0.2267%
1.6 | 010201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 164.84 | 24.89 | 33.16 | 5466.09 | 0.2022%
1.7 | 010324 | IOPES | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m² | 164.84 | 8.4 | 11.19 | 1844.55 | 0.06825%
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 155230.01 | 5.743%
2.1 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 336.34 | 448.17 | 3585.36 | 0.1327%
2.2 | 020346 | IOPES | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 394 | 13.5 | 17.98 | 7084.12 | 0.2621%
2.3 | 020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 98.5 | 196.24 | 261.48 | 25755.78 | 0.9529%
2.4 | 020701 | IOPES | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 14.5 | 855.06 | 1139.36 | 16520.72 | 0.6112%
2.5 | 020702 | IOPES | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 641.34 | 854.58 | 9314.92 | 0.3446%
2.6 | 020703 | IOPES | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 561.11 | 747.67 | 8149.6 | 0.3015%
2.7 | 020704 | IOPES | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 24.2 | 500.23 | 666.55 | 16130.51 | 0.5968%
2.8 | 020706 | IOPES | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 24996.58 | 33307.94 | 33307.94 | 1.232%
2.9 | 020708 | IOPES | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 12 | 222.58 | 296.58 | 3558.96 | 0.1317%
2.10 | 020709 | IOPES | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 6 | 297.33 | 396.19 | 2377.14 | 0.08795%
2.11 | 020711 | IOPES | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 2292.21 | 3054.36 | 3054.36 | 0.113%
2.12 | 020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 522.45 | 696.16 | 13923.2 | 0.5151%
2.13 | 020712 | IOPES | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 53.68 | 71.52 | 1788 | 0.06615%
2.14 | 020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 20 | 400.73 | 533.97 | 10679.4 | 0.3951%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 91821.3 | 3.397%
3.1 |  |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 22144.18 | 0.8193%
3.1.1 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 302.93 | 54.86 | 73.1 | 22144.18 | 0.8193%
3.2 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 19926.39 | 0.7372%
3.2.1 | 030201 | IOPES | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 253.13 | 59.08 | 78.72 | 19926.39 | 0.7372%
3.3 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 49750.73 | 1.841%
3.3.1 | 030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 333.92 | 71.96 | 95.88 | 32016.24 | 1.185%
3.3.2 | 020640 | SBC | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | m³ | 333.92 | 39.86 | 53.11 | 17734.49 | 0.6562%
4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 603642.77 | 22.33%
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 340460.25 | 12.6%
4.1.1 | 040224 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 100.2 | 738.36 | 983.86 | 98582.77 | 3.647%
4.1.2 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 634.9 | 85.14 | 113.44 | 72023.05 | 2.665%
4.1.3 | COMP 01-23 | Próprio | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) (REF DER-ES 40376) | Kg | 4642.6 | 11.35 | 15.12 | 70196.11 | 2.597%
4.1.4 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 17.67 | 650.11 | 866.27 | 15306.99 | 0.5663%
4.1.5 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 645.38 | 11.74 | 15.64 | 10093.74 | 0.3735%
4.1.6 | 101582 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 434.85 | 68.03 | 90.64 | 39414.8 | 1.458%
4.1.7 | 040813 | IOPES | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 312.8 | 83.6 | 111.39 | 34842.79 | 1.289%
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 263182.52 | 9.737%
4.2.1 | 040237 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 89.6 | 717.1 | 955.53 | 85615.48 | 3.168%
4.2.2 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 985.88 | 85.14 | 113.44 | 111838.22 | 4.138%
4.2.3 | 040243 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 3239.6 | 11.19 | 14.91 | 48302.43 | 1.787%
4.2.4 | 040245 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 320.4 | 11.77 | 15.68 | 5023.87 | 0.1859%
4.2.5 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 793 | 11.74 | 15.64 | 12402.52 | 0.4589%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉS |  |  |  |  | 117111.81 | 4.333%
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 112169.36 | 4.15%
5.1.1 | 050606 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 521.65 | 65.6 | 87.41 | 45597.42 | 1.687%
5.1.2 | 050602 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 12.95 | 84.05 | 111.99 | 1450.27 | 0.05366%
5.1.3 | 050603 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m² | 497.15 | 98.31 | 130.99 | 65121.67 | 2.409%
5.2 |  |  | PLACAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 3179.6 | 0.1176%
5.2.1 | 050205 | IOPES | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m² | 5.06 | 471.58 | 628.38 | 3179.6 | 0.1176%
5.3 |  |  | VERGAS E CONTRA-VERGAS |  |  |  |  | 1762.85 | 0.06522%
5.3.1 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 135.5 | 9.77 | 13.01 | 1762.85 | 0.06522%
6 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 61398.54 | 2.272%
6.1 | 061902 | IOPES | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 1399.17 | 1864.39 | 18643.9 | 0.6898%
6.2 | 061903 | IOPES | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 9 | 1473.67 | 1963.66 | 17672.94 | 0.6539%
6.3 | 061301 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 3 | 1063.4 | 1416.98 | 4250.94 | 0.1573%
6.4 | SESA1645 | Próprio | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30, sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., INCLUSIVE marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | und | 2 | 2872.49 | 3827.59 | 7655.18 | 0.2832%
6.5 | 010214 | IOPES | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m² | 23.18 | 15.31 | 20.4 | 472.87 | 0.0175%
6.6 | 060103 | IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 10 | 405.23 | 539.96 | 5399.6 | 0.1998%
6.7 | 060108 | IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 9 | 473.9 | 631.47 | 5683.23 | 0.2103%
6.8 | 060101 | IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 3 | 405.23 | 539.96 | 1619.88 | 0.05993%
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 66029.19 | 2.443%
7.1 | 071703 | IOPES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 53.93 | 415.35 | 553.45 | 29847.55 | 1.104%
7.2 | ESQ-MET-02 | Próprio | Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, INCLUSIVE vidro | m² | 16.84 | 701.13 | 934.25 | 15732.77 | 0.5821%
7.3 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 6.3 | 945.98 | 1260.51 | 7941.21 | 0.2938%
7.5 | 071107 | IOPES | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m² | 1.47 | 908.38 | 1210.41 | 1779.3 | 0.06583%
7.6 | ESQ-MET-03 | Próprio | Pass through em aço inox, duas portas de abrir em vidro, dimensões internas 40x40cm, perfis vedados com silicone, referência Sicainox ou equivalente | und | 1 | 6116.25 | 8149.9 | 8149.9 | 0.3015%
7.7 | 160718 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | m² | 78.54 | 24.64 | 32.83 | 2578.46 | 0.0954%
8 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 21709 | 0.8032%
8.1 | 080201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3 | 582.95 | 776.78 | 2330.34 | 0.08622%
8.2 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 53.93 | 269.67 | 359.33 | 19378.66 | 0.717%
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 94569.27 | 3.499%
9.1 | 090102 | IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 181.66 | 112.32 | 149.66 | 27187.23 | 1.006%
9.2 | 090219 | IOPES | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 181.66 | 99.31 | 132.33 | 24039.06 | 0.8894%
9.3 | 090101 | IOPES | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 46.94 | 220.99 | 294.46 | 13821.95 | 0.5114%
9.4 | 090305 | IOPES | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 22.77 | 277.88 | 370.27 | 8431.04 | 0.3119%
9.5 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 111.61 | 84.06 | 112 | 12500.32 | 0.4625%
9.6 | 090314 | IOPES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 81.13 | 57.6 | 76.75 | 6226.72 | 0.2304%
9.7 | 090215 | IOPES | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m | 46.94 | 37.78 | 50.34 | 2362.95 | 0.08743%
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 58996.19 | 2.183%
10.1 | 040813 | IOPES | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 289.5 | 83.6 | 111.39 | 32247.4 | 1.193%
10.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 183.79 | 109.23 | 145.54 | 26748.79 | 0.9897%
11 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 33467.99 | 1.238%
11.1 | 110101 | IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 304.67 | 13.65 | 18.18 | 5538.9 | 0.2049%
11.2 | 110201 | IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 304.67 | 50.5 | 67.29 | 20501.24 | 0.7585%
11.3 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 304.67 | 18.3 | 24.38 | 7427.85 | 0.2748%
12 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 371760.01 | 13.75%
12.1 | 160702 | IOPES | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1975.73 | 7.09 | 9.44 | 18650.89 | 0.6901%
12.2 | 160711 | IOPES | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | 1975.73 | 57.99 | 77.27 | 152664.65 | 5.648%
12.3 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 1975.73 | 18.3 | 24.38 | 48168.29 | 1.782%
12.4 | REVE-PAR-01 | Próprio | Revestimento em pedra miracema | m² | 116.1 | 96.67 | 128.81 | 14954.84 | 0.5533%
12.5 | 120208 | IOPES | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 17.25 | 18.4 | 24.51 | 422.79 | 0.01564%
12.6 | 110351 | SBC | BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR | M | 418.67 | 201.74 | 268.81 | 112542.68 | 4.164%
12.7 | 120301 | IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 261.31 | 34.15 | 45.5 | 11889.6 | 0.4399%
12.8 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 145.21 | 64.43 | 85.85 | 12466.27 | 0.4612%
13 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 127807.24 | 4.729%
13.1 | 130314 | SBC | RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI | M | 418.67 | 70.59 | 94.06 | 39380.1 | 1.457%
13.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.7 | 56.59 | 75.4 | 429.78 | 0.0159%
13.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 35.9 | 77.25 | 102.93 | 3695.18 | 0.1367%
13.4 | 160714 | IOPES | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm | m² | 304.67 | 82.96 | 110.54 | 33678.22 | 1.246%
13.5 | 130233 | IOPES | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m² | 304.67 | 124.7 | 166.16 | 50623.96 | 1.873%
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 56772.25 | 2.1%
14.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES EXTERNAS |  |  |  |  | 13281.44 | 0.4914%
14.1.1 | 140903 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 87.1 | 70.74 | 94.26 | 8210.04 | 0.3038%
14.1.2 | 140904 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 34.8 | 109.37 | 145.73 | 5071.4 | 0.1876%
14.2 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 19683.39 | 0.7283%
14.2.1 | 141112 | IOPES | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 5 | 831.63 | 1108.14 | 5540.7 | 0.205%
14.2.2 | 141110 | IOPES | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 7 | 758.41 | 1010.58 | 7074.06 | 0.2617%
14.2.3 | 141113 | IOPES | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 797.11 | 1062.14 | 1062.14 | 0.0393%
14.2.4 | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 5 | 749.81 | 999.12 | 4995.6 | 0.1848%
14.2.5 | 141102 | IOPES | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 1 | 569.87 | 759.35 | 759.35 | 0.02809%
14.2.6 | 150615 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 188.78 | 251.54 | 251.54 | 0.009307%
14.3 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 9710.17 | 0.3593%
14.3.1 | 141409 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 5.9 | 22.59 | 30.1 | 177.59 | 0.006571%
14.3.2 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 163.8 | 27.51 | 36.65 | 6003.27 | 0.2221%
14.3.3 | 141411 | IOPES | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 16.7 | 36.38 | 48.47 | 809.44 | 0.02995%
14.3.4 | 141413 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 37 | 55.17 | 73.51 | 2719.87 | 0.1006%
14.4 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  |  | 11302.74 | 0.4182%
14.4.1 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 70.2 | 37.9 | 50.5 | 3545.1 | 0.1312%
14.4.2 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 43.3 | 48.67 | 64.85 | 2808 | 0.1039%
14.4.3 | 141908 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 16.3 | 70.71 | 94.22 | 1535.78 | 0.05682%
14.4.4 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 18.4 | 84.44 | 112.51 | 2070.18 | 0.07659%
14.4.5 | 141910 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 8.3 | 121.5 | 161.89 | 1343.68 | 0.04971%
14.5 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2794.51 | 0.1034%
14.5.1 | SESA880 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX | und | 5 | 96.78 | 128.95 | 644.75 | 0.02385%
14.5.2 | SESA881 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX | und | 5 | 128.68 | 171.46 | 857.3 | 0.03172%
14.5.3 | SESA1696 | Próprio | Ralo sifonado 100 x 40 mm, c/ grelha em aço inox | und | 2 | 68.11 | 90.75 | 181.5 | 0.006715%
14.5.4 | SESA1697 | Próprio | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | und | 2 | 79.34 | 105.72 | 211.44 | 0.007823%
14.5.5 | SESA1138 | Próprio | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 50mm | und | 2 | 18.57 | 24.74 | 49.48 | 0.001831%
14.5.6 | SESA1139 | Próprio | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 75mm | und | 2 | 31.61 | 42.12 | 84.24 | 0.003117%
14.5.7 | 95674 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 119.02 | 158.59 | 158.59 | 0.005868%
14.5.8 | 142119 | IOPES | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 | 102.75 | 136.91 | 136.91 | 0.005065%
14.5.9 | 141522 | IOPES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 1 | 20.9 | 27.84 | 27.84 | 0.00103%
14.5.10 | 142125 | IOPES | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d | und | 5 | 31.49 | 41.96 | 209.8 | 0.007762%
14.5.11 | 141525 | IOPES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d | und | 2 | 40.84 | 54.41 | 108.82 | 0.004026%
14.5.12 | SESA1759 | Próprio | Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm | und | 2 | 46.47 | 61.92 | 123.84 | 0.004582%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 136372.17 | 5.046%
15.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 9600 | 0.3552%
15.1.1 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 146 | 9.06 | 12.07 | 1762.22 | 0.0652%
15.1.2 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 21 | 14.46 | 19.26 | 404.46 | 0.01496%
15.1.3 | SESA1721 | Próprio | Caixa de embutir, em alumínio, para piso, 4x2" ou 4x4" | und | 2 | 39.26 | 52.31 | 104.62 | 0.003871%
15.1.4 | SESA1722 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | und | 116 | 40.32 | 53.72 | 6231.52 | 0.2306%
15.1.5 | 150633 | IOPES | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 108.22 | 144.2 | 144.2 | 0.005335%
15.1.6 | 150635 | IOPES | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 226.5 | 301.81 | 603.62 | 0.02233%
15.1.7 | 150616 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 262.19 | 349.36 | 349.36 | 0.01293%
15.2 |  |  | ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES |  |  |  |  | 29198.46 | 1.08%
15.2.1 | 151126 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 617 | 16.92 | 22.54 | 13907.18 | 0.5145%
15.2.2 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 92 | 24.77 | 33 | 3036 | 0.1123%
15.2.3 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 175 | 31.92 | 42.53 | 7442.75 | 0.2754%
15.2.4 | 151138 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 16 | 21.81 | 29.06 | 464.96 | 0.0172%
15.2.5 | 151139 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 42 | 25.98 | 34.61 | 1453.62 | 0.05378%
15.2.6 | 151140 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 10 | 41.64 | 55.48 | 554.8 | 0.02053%
15.2.7 | 150850 | IOPES | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 27 | 10.68 | 14.23 | 384.21 | 0.01422%
15.2.8 | SESA1055 | Próprio | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 26 | 28.13 | 37.48 | 974.48 | 0.03605%
15.2.9 | SESA1723 | Próprio | Suporte de fixação de perfilado 38x38mm, no teto, através de gancho longo para perfilado 38x38mm (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 18 | 40.88 | 54.47 | 980.46 | 0.03628%
15.3 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 12389.82 | 0.4584%
15.3.1 | 150317 | IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 2 | 1599.97 | 2131.96 | 4263.92 | 0.1578%
15.3.2 | 151904 | IOPES | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 1 | 757.17 | 1008.92 | 1008.92 | 0.03733%
15.3.3 | SESA1769 | Próprio | QGBT- Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme projeto | und | 1 | 4502.04 | 5998.96 | 5998.96 | 0.222%
15.3.4 | SESA1757 | Próprio | CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA | und | 4 | 173.36 | 231 | 924 | 0.03419%
15.3.5 | SESA1778 | Próprio | CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A | und | 1 | 145.61 | 194.02 | 194.02 | 0.007178%
15.4 |  |  | CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 11372.27 | 0.4208%
15.4.1 | 151301 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 20 | 22.61 | 30.12 | 602.4 | 0.02229%
15.4.2 | 151302 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 22.61 | 30.12 | 60.24 | 0.002229%
15.4.3 | 151318 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 31.82 | 42.4 | 254.4 | 0.009412%
15.4.4 | 151306 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 24 | 71.85 | 95.74 | 2297.76 | 0.08501%
15.4.5 | 151307 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 71.85 | 95.74 | 191.48 | 0.007084%
15.4.6 | 151322 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 71.85 | 95.74 | 574.44 | 0.02125%
15.4.7 | 151309 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 95.7 | 127.52 | 127.52 | 0.004718%
15.4.8 | 151331 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 185.25 | 246.84 | 246.84 | 0.009133%
15.4.9 | 151332 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 444.14 | 591.81 | 1183.62 | 0.04379%
15.4.10 | 151350 | IOPES | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 7 | 110.78 | 147.61 | 1033.27 | 0.03823%
15.4.11 | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | und | 6 | 112.03 | 149.27 | 895.62 | 0.03314%
15.4.12 | SESA1739 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA | und | 12 | 244.2 | 325.39 | 3904.68 | 0.1445%
15.5 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 62169 | 2.3%
15.5.1 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 2766 | 7.45 | 9.92 | 27438.72 | 1.015%
15.5.2 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 435 | 9.9 | 13.19 | 5737.65 | 0.2123%
15.5.3 | 151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 154 | 12.19 | 16.24 | 2500.96 | 0.09253%
15.5.4 | 151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 57 | 25.91 | 34.52 | 1967.64 | 0.0728%
15.5.5 | SESA1762 | Próprio | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 50.0 mm2 | m | 10 | 49.09 | 65.41 | 654.1 | 0.0242%
15.5.6 | 151421 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | m | 65 | 26.35 | 35.11 | 2282.15 | 0.08444%
15.5.7 | 151423 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 165 | 50.7 | 67.55 | 11145.75 | 0.4124%
15.5.8 | 151426 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 | m | 40 | 131.8 | 175.62 | 7024.8 | 0.2599%
15.5.9 | 151414 | IOPES | Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2 | m | 29 | 19.38 | 25.82 | 748.78 | 0.0277%
15.5.10 | SESA1743 | Próprio | CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR | m | 83 | 24.13 | 32.15 | 2668.45 | 0.09873%
15.6 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 11642.62 | 0.4308%
15.6.1 | 151710 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 8737.43 | 11642.62 | 11642.62 | 0.4308%
16 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 402286.57 | 14.88%
16.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 222426.55 | 8.229%
16.1.1 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 63 | 27.51 | 36.65 | 2308.95 | 0.08543%
16.1.2 | SESA1698 | Próprio | Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25mm | m | 63 | 60.6 | 80.74 | 5086.62 | 0.1882%
16.1.3 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 77.2 | 37.9 | 50.5 | 3898.6 | 0.1442%
16.1.4 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2103.84 | 2431,4 (15.57%) | 4862.8 | 0.1799%
16.1.5 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 13 | 2332.87 | 2696,09 (15.57%) | 35049.17 | 1.297%
16.1.6 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3380.01 | 3906,27 (15.57%) | 7812.54 | 0.2891%
16.1.7 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 4600.5 | 5316,79 (15.57%) | 21267.16 | 0.7869%
16.1.8 | SESA1703 | Próprio | Grade plástica veneziana com colarinho 90/100mm | und | 1 | 56.74 | 75.6 | 75.6 | 0.002797%
16.1.9 | SESA1704 | Próprio | Gabinete de ventilação com filtro G4, vazão de aproximadamente 1400 m3/h | und | 2 | 5388.13 | 7179.68 | 14359.36 | 0.5313%
16.1.10 | SESA1705 | Próprio | Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 90cm, com controle remoto | und | 2 | 615.63 | 711,48 (15.57%) | 1422.96 | 0.05265%
16.1.11 | SESA1706 | Próprio | Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 120cm, com controle remoto | und | 2 | 735.71 | 850,26 (15.57%) | 1700.52 | 0.06292%
16.1.12 | SESA1707 | Próprio | Controlador de temperatura com alarme, MT-543 RI Plus Full Gauge ou equivalente | und | 1 | 1031.1 | 1191,64 (15.57%) | 1191.64 | 0.04409%
16.1.13 | SESA1708 | Próprio | Veneziana / Grelha de retorno em alumínio, 400x300mm | und | 2 | 223.28 | 297.52 | 595.04 | 0.02202%
16.1.14 | SESA1709 | Próprio | Exaustor - Unidade Renovadora de Ar, referência Silent 200 Soler&Palau ou equivalente | und | 5 | 286.7 | 331,33 (15.57%) | 1656.65 | 0.06129%
16.1.15 | SESA1710 | Próprio | Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H13, vazão 500m3/h, referência Unitcold ou equivalente | und | 1 | 6777.75 | 7833,04 (15.57%) | 7833.04 | 0.2898%
16.1.16 | SESA1711 | Próprio | Unidade para recirculação de ar, filtragem G4/H13, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente | und | 3 | 6912.75 | 7989,06 (15.57%) | 23967.18 | 0.8868%
16.1.17 | SESA1712 | Próprio | Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H11, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente | und | 2 | 6695.25 | 7737,7 (15.57%) | 15475.4 | 0.5726%
16.1.18 | SESA1715 | Próprio | Grelha de descarga de ar, 45°, em alumínio, 300x300mm | und | 2 | 221.09 | 294.6 | 589.2 | 0.0218%
16.1.19 | SESA1713 | Próprio | Veneziana tomada de ar externo, em alumínio, 500x400mm | und | 2 | 329.22 | 438.68 | 877.36 | 0.03246%
16.1.20 | SESA1714 | Próprio | Difusor quadrado de 3 vias, com registro e caixa plenum 20cm, referência DQ-31 9"X9", referência Difustherm ou equivalente | und | 2 | 459.52 | 612.31 | 1224.62 | 0.04531%
16.1.21 | SESA1702 | Próprio | Difusor circular em plástico ABS, 100mm | und | 25 | 84.24 | 112.24 | 2806 | 0.1038%
16.1.22 | SESA1150 | Próprio | Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP | m | 48 | 188.23 | 250.81 | 12038.88 | 0.4454%
16.1.23 | SESA1480 | Próprio | Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP | m | 27 | 163.07 | 217.29 | 5866.83 | 0.2171%
16.1.24 | SESA315 | Próprio | Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP | m | 177 | 156.42 | 208.42 | 36890.34 | 1.365%
16.1.25 | SESA1784 | Próprio | DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS | m² | 37.8 | 176.4 | 235.05 | 8884.89 | 0.3287%
16.1.26 | SESA1770 | Próprio | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro | m | 85 | 41.37 | 55.12 | 4685.2 | 0.1733%
16.2 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 17676.54 | 0.654%
16.2.1 | 160812 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 1 | 791.79 | 1055.06 | 1055.06 | 0.03904%
16.2.2 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 269.21 | 358.72 | 358.72 | 0.01327%
16.2.3 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 17 | 9.06 | 12.07 | 205.19 | 0.007592%
16.2.4 | 150629 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 2 | 14.46 | 19.26 | 38.52 | 0.001425%
16.2.5 | SESA1722 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | und | 5 | 40.32 | 53.72 | 268.6 | 0.009938%
16.2.6 | 150632 | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 65.01 | 86.62 | 173.24 | 0.00641%
16.2.7 | 150634 | IOPES | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 147.1 | 196.01 | 196.01 | 0.007252%
16.2.8 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 566.08 | 754.3 | 754.3 | 0.02791%
16.2.9 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 367.29 | 489.41 | 489.41 | 0.01811%
16.2.10 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 108 | 24.77 | 33 | 3564 | 0.1319%
16.2.11 | 151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 14 | 30.14 | 40.16 | 562.24 | 0.0208%
16.2.12 | 151139 | IOPES | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 22 | 25.98 | 34.61 | 761.42 | 0.02817%
16.2.13 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 43 | 31.92 | 42.53 | 1828.79 | 0.06766%
16.2.14 | 160808 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 450 | 4.02 | 5.35 | 2407.5 | 0.08907%
16.2.15 | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12 | 6.93 | 9.23 | 110.76 | 0.004098%
16.2.16 | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 10 | 11.14 | 14.84 | 148.4 | 0.005491%
16.2.17 | SESA1325 | Próprio | Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 13 | 34.26 | 45.65 | 593.45 | 0.02196%
16.2.18 | SESA1735 | Próprio | PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" | und | 4 | 4.79 | 6.38 | 25.52 | 0.0009442%
16.2.19 | SESA1746 | Próprio | PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4" | und | 2 | 7.82 | 10.42 | 20.84 | 0.0007711%
16.2.20 | 160823 | IOPES | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 104.29 | 138.96 | 138.96 | 0.005141%
16.2.21 | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 3 | 31.2 | 41.57 | 124.71 | 0.004614%
16.2.22 | 160829 | IOPES | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 15.4 | 20.52 | 20.52 | 0.0007592%
16.2.23 | 160831 | IOPES | Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 60.49 | 80.6 | 80.6 | 0.002982%
16.2.24 | 160835 | IOPES | Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 300.64 | 400.6 | 400.6 | 0.01482%
16.2.25 | 160840 | IOPES | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 3 | 290.09 | 386.54 | 1159.62 | 0.0429%
16.2.26 | 160845 | IOPES | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 26 | 21.51 | 28.66 | 745.16 | 0.02757%
16.2.27 | 160869 | IOPES | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 26 | 40.93 | 54.53 | 1417.78 | 0.05246%
16.2.28 | SESA1747 | Próprio | Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10 | und | 1 | 19.98 | 26.62 | 26.62 | 0.0009849%
16.3 |  |  | ALARME E CFTV |  |  |  |  | 19339.68 | 0.7155%
16.3.1 | SESA1748 | Próprio | Central de alarme monitorada, 10 zonas, com teclado, referência Intelbrás ou equivalente | und | 1 | 19.98 | 26.62 | 26.62 | 0.0009849%
16.3.2 | 150628 | IOPES | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 22 | 9.06 | 12.07 | 265.54 | 0.009825%
16.3.3 | SESA1722 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE | und | 18 | 40.32 | 53.72 | 966.96 | 0.03578%
16.3.4 | 150634 | IOPES | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 147.1 | 196.01 | 196.01 | 0.007252%
16.3.5 | 151127 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 122 | 24.77 | 33 | 4026 | 0.149%
16.3.6 | 150880 | IOPES | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 64 | 31.92 | 42.53 | 2721.92 | 0.1007%
16.3.7 | 160808 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 84 | 4.02 | 5.35 | 449.4 | 0.01663%
16.3.8 | SESA1749 | Próprio | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 381 | 8.5 | 11.32 | 4312.92 | 0.1596%
16.3.9 | SESA1731 | Próprio | Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 1.5 mm2 | m | 21 | 8.35 | 11.12 | 233.52 | 0.00864%
16.3.10 | 160806 | IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 5 | 18.55 | 24.71 | 123.55 | 0.004571%
16.3.11 | SESA1735 | Próprio | PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" | und | 17 | 4.79 | 6.38 | 108.46 | 0.004013%
16.3.12 | 160825 | IOPES | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 31.2 | 41.57 | 41.57 | 0.001538%
16.3.13 | 160840 | IOPES | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 290.09 | 386.54 | 386.54 | 0.0143%
16.3.14 | 160845 | IOPES | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 5 | 21.51 | 28.66 | 143.3 | 0.005302%
16.3.15 | 060380 | SBC | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 15 | 245.58 | 327.23 | 4908.45 | 0.1816%
16.3.16 | 160676 | IOPES | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 1 | 117.28 | 156.27 | 156.27 | 0.005782%
16.3.17 | 160869 | IOPES | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 5 | 40.93 | 54.53 | 272.65 | 0.01009%
16.4 |  |  | ENERGIA SOLAR |  |  |  |  | 142843.8 | 5.285%
16.4.1 | SESA1779 | Próprio | Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo) | und | 55 | 2247.27 | 2597,16 (15.57%) | 142843.8 | 5.285%
17 |  |  | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 67416.63 | 2.494%
17.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 30915.5 | 1.144%
17.1.1 | SESA907 | Próprio | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA IZY L.915, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 12 | 460.37 | 613.44 | 7361.28 | 0.2724%
17.1.2 | 170133 | IOPES | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 4 | 363.78 | 484.73 | 1938.92 | 0.07174%
17.1.3 | SESA1650 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS | und | 2 | 939.91 | 1252.43 | 2504.86 | 0.09268%
17.1.4 | 170136 | IOPES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 2 | 1021.19 | 1360.73 | 2721.46 | 0.1007%
17.1.5 | 170126 | IOPES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 3 | 3093.57 | 4122.18 | 12366.54 | 0.4575%
17.1.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 | 79.69 | 106.18 | 1805.06 | 0.06678%
17.1.7 | SESA919 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS | und | 17 | 75.64 | 100.79 | 1713.43 | 0.06339%
17.1.8 | SESA918 | Próprio | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M | und | 5 | 75.64 | 100.79 | 503.95 | 0.01865%
17.2 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 5801.16 | 0.2146%
17.2.1 | 170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 8.22 | 425.44 | 566.89 | 4659.83 | 0.1724%
17.2.2 | SESA1718 | Próprio | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m | 18.89 | 45.35 | 60.42 | 1141.33 | 0.04223%
17.3 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  |  | 13730.03 | 0.508%
17.3.1 | 170310 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 155.88 | 207.71 | 623.13 | 0.02305%
17.3.2 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 13 | 204.15 | 272.02 | 3536.26 | 0.1308%
17.3.3 | SESA1719 | Próprio | Torneira de mesa, referência pressmatic benefit Docol ou equivalente | und | 3 | 877.98 | 1169.9 | 3509.7 | 0.1299%
17.3.4 | SESA1720 | Próprio | Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta | und | 3 | 238.4 | 317.66 | 952.98 | 0.03526%
17.3.5 | 170320 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 63 | 83.94 | 83.94 | 0.003106%
17.3.6 | 170321 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 3 | 83.24 | 110.91 | 332.73 | 0.01231%
17.3.7 | 170323 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 2 | 128.19 | 170.81 | 341.62 | 0.01264%
17.3.8 | 170328 | IOPES | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 24 | 123.9 | 165.09 | 3962.16 | 0.1466%
17.3.9 | 170317 | IOPES | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 126.14 | 168.08 | 336.16 | 0.01244%
17.3.10 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 38.54 | 51.35 | 51.35 | 0.0019%
17.4 |  |  | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  | 16969.94 | 0.6279%
17.4.1 | 170512 | IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 3 | 601.01 | 800.84 | 2402.52 | 0.08889%
17.4.2 | SESA1716 | Próprio | Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente | und | 1 | 5072.73 | 6759.41 | 6759.41 | 0.2501%
17.4.3 | 170601 | IOPES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 6 | 130.64 | 174.07 | 1044.42 | 0.03864%
17.4.4 | 170603 | IOPES | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 6 | 170.28 | 226.89 | 1361.34 | 0.05037%
17.4.5 | 170614 | IOPES | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 3 | 238.12 | 317.29 | 951.87 | 0.03522%
17.4.6 | 170550 | IOPES | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 1669.94 | 2225.19 | 4450.38 | 0.1647%
18 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 26993.08 | 0.9987%
18.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 19964.62 | 0.7387%
18.1.1 | 181007 | IOPES | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 4 | 295.56 | 393.83 | 1575.32 | 0.05828%
18.1.2 | 181003 | IOPES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1 | 159.97 | 213.16 | 213.16 | 0.007887%
18.1.3 | 181004 | IOPES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 38 | 215.2 | 286.75 | 10896.5 | 0.4032%
18.1.4 | SESA1740 | Próprio | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente | und | 18 | 159.97 | 213.16 | 3836.88 | 0.142%
18.1.5 | SESA1741 | Próprio | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância, inclusive 2 lâmpadas LED 18/20W c/1,20m, referência Lumicenter ou equivalente | und | 11 | 223.24 | 297.46 | 3272.06 | 0.1211%
18.1.6 | SESA1318 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W | und | 1 | 128.11 | 170.7 | 170.7 | 0.006316%
18.2 |  |  | INTERRUPTORES |  |  |  |  | 7028.46 | 0.26%
18.2.1 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 75 | 39.34 | 52.42 | 3931.5 | 0.1455%
18.2.2 | 180202 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 46.47 | 61.92 | 185.76 | 0.006873%
18.2.3 | SESA1732 | Próprio | Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 11 | 51.56 | 68.7 | 755.7 | 0.02796%
18.2.4 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 32 | 34.18 | 45.54 | 1457.28 | 0.05392%
18.2.5 | 180206 | IOPES | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 4 | 42.92 | 57.19 | 228.76 | 0.008464%
18.2.6 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 54.28 | 72.32 | 72.32 | 0.002676%
18.2.7 | SESA1735 | Próprio | PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2" | und | 34 | 4.79 | 6.38 | 216.92 | 0.008026%
18.2.8 | SESA1752 | Próprio | Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4" | und | 2 | 67.63 | 90.11 | 180.22 | 0.006668%
19 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 86397.47 | 3.197%
19.1 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  | 68340.5 | 2.529%
19.1.2 | 190106 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 1975.73 | 25.96 | 34.59 | 68340.5 | 2.529%
19.2 |  |  | SOBRE MADEIRA |  |  |  |  | 18056.97 | 0.6681%
19.2.1 | 190301 | IOPES | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 143.64 | 49.38 | 65.79 | 9450.07 | 0.3496%
19.2.2 | 190302 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 143.64 | 44.97 | 59.92 | 8606.9 | 0.3184%
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20477.12 | 0.7576%
20.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 564.72 | 11.81 | 15.73 | 8883.04 | 0.3287%
20.2 | 200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 647.37 | 862.62 | 862.62 | 0.03192%
20.3 | DER-ES 41240 | Próprio | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 41.37 | 94.71 | 126.2 | 5220.89 | 0.1932%
20.4 | 200326 | IOPES | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 103.16 | 31.13 | 41.48 | 4279.07 | 0.1583%
20.5 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 15 | 61.62 | 82.1 | 1231.5 | 0.04556%
21 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 62179.1 | 2.301%
21.1 | 200108 | IOPES | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | m³ | 32.5 | 1086.3 | 1447.49 | 47043.42 | 1.741%
21.2 | 030103 | IOPES | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m³ | 50.7 | 15.73 | 20.96 | 1062.67 | 0.03932%
21.3 | 83722 | SINAPI | VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO | M | 13 | 326.85 | 435.52 | 5661.76 | 0.2095%
21.4 | 140902 | IOPES | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m | 30 | 159.58 | 212.64 | 6379.2 | 0.236%
21.5 | 151002 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 298.94 | 398.33 | 796.66 | 0.02948%
21.6 | 030101 | IOPES | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 16.9 | 54.86 | 73.1 | 1235.39 | 0.04571%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2058936.25
[5 empty] | Total do BDI |  | 643866.04
[5 empty] | Total Geral |  | 2702802.29
_______________________________________________________________ Alexandre G. Mansur Zaine CREA ES-043.313/D