## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM DEMETRIO RIBEIRO | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo SBC - 05/2023 - Espírito Santo ORSE - 05/2023 - Sergipe IOPES - 05/2023 - Espírito Santo | 33,25% |  |  | Não Desonerado: Horista: 157,27% Mensalista: 84,04%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
031153 | SBC | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO, CENTRIF. D=26CM (60TF) | FUNDACOES INDIRETAS | M | 320,0 | 307,15 | 98.288,00 | 10,27 | 10,27 | A
110302 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 574,71 | 86,98 | 49.988,27 | 5,22 | 15,49 | A
040250 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | m² | 312,45 | 141,05 | 44.071,07 | 4,60 | 20,10 | A
COMP 06-23 | Próprio | Sistema completo de energia solar fotovoltaica - JA Solar 500W (placas coletoras), monitoramento em tempo real via APP, conforme projeto, fornecimento e instalação (und=kWp) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | kWp | 5,0 | 6.868,27 | 34.341,35 | 3,59 | 23,68 | A
040904 | IOPES | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m | MURO DE ARRIMO (Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro) seções tipicas nas seguintes dimensões: | m | 13,0 | 2.640,66 | 34.328,58 | 3,59 | 27,27 | A
071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | m² | 20,79 | 1.260,51 | 26.206,00 | 2,74 | 30,01 | A
COMP 01-23 | Próprio | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) (REF DER-ES 40376) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | Kg | 1.730,8 | 15,12 | 26.169,69 | 2,73 | 32,74 | A
040237 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | m³ | 26,85 | 955,53 | 25.655,98 | 2,68 | 35,42 | A
050606 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 292,93 | 87,41 | 25.605,01 | 2,68 | 38,10 | A
112400 | SBC | GUARDA CORPO ALUMINIO ANOD.PINT.ELETR.BRANCO-C/VIDRO LAM.6mm | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | M | 17,07 | 1.196,07 | 20.416,91 | 2,13 | 40,23 | A
160708 | IOPES | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | DEPÓSITO DE GÁS | m² | 574,71 | 34,59 | 19.879,21 | 2,08 | 42,31 | A
92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 139,97 | 138,63 | 19.404,04 | 2,03 | 44,34 | A
100359 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 9,0 | 2.082,79 | 18.745,11 | 1,96 | 46,29 | A
COMP 07-23 | Próprio | Fornecimento e instalação de condutor de cobre em barra chata 3/4" x 3/16" para SPDA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 90,8 | 198,98 | 18.067,38 | 1,89 | 48,18 | A
93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12,0 | 1.342,44 | 16.109,28 | 1,68 | 49,86 | A
020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | m | 60,0 | 261,48 | 15.688,80 | 1,64 | 51,50 | A
190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | SOBRE PAREDES E FORROS | m² | 642,31 | 24,38 | 15.659,51 | 1,64 | 53,14 | A
100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 47,7 | 325,15 | 15.509,65 | 1,62 | 54,76 | A
93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12,0 | 1.220,18 | 14.642,16 | 1,53 | 56,29 | A
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 149,08 | 94,87 | 14.143,21 | 1,48 | 57,77 | A
180604 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | 1806 | und | 3,0 | 4.674,78 | 14.024,34 | 1,47 | 59,23 | A
040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | m² | 123,45 | 113,44 | 14.004,16 | 1,46 | 60,70 | A
020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) | m | 20,0 | 696,16 | 13.923,20 | 1,45 | 62,15 | A
040813 | IOPES | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS | m² | 124,38 | 111,39 | 13.854,68 | 1,45 | 63,60 | A
020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) | m | 25,0 | 533,97 | 13.349,25 | 1,39 | 64,99 | A
040224 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | m³ | 13,15 | 983,86 | 12.937,75 | 1,35 | 66,34 | A
020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | m² | 450,0 | 27,56 | 12.402,00 | 1,30 | 67,64 | A
130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | ACABAMENTOS | m² | 126,75 | 97,43 | 12.349,25 | 1,29 | 68,93 | A
040602 | IOPES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | LAJES PRÉ-MOLDADAS | m² | 66,85 | 184,32 | 12.321,79 | 1,29 | 70,22 | A
040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | m³ | 13,68 | 866,27 | 11.850,57 | 1,24 | 71,46 | A
151710 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA | und | 1,0 | 11.642,62 | 11.642,62 | 1,22 | 72,67 | A
110350 | SBC | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS | ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 5,52 | 1.922,53 | 10.612,36 | 1,11 | 73,78 | A
040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) | kg | 645,9 | 15,64 | 10.101,87 | 1,06 | 74,84 | A
92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 3,0 | 3.181,61 | 9.544,83 | 1,00 | 75,83 | A
130112 | IOPES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | LASTRO DE CONTRAPISO | m² | 126,75 | 68,07 | 8.627,87 | 0,90 | 76,73 | A
190302 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | SOBRE MADEIRA | m² | 139,97 | 59,92 | 8.387,00 | 0,88 | 77,61 | A
94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 139,97 | 56,16 | 7.860,71 | 0,82 | 78,43 | A
93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12,0 | 609,16 | 7.309,92 | 0,76 | 79,20 | A
030206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | REATERRO E COMPACTAÇÃO | m³ | 26,0 | 261,07 | 6.787,82 | 0,71 | 79,91 | A
120301 | IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 149,08 | 45,50 | 6.783,14 | 0,71 | 80,61 | B
130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | LASTRO DE CONTRAPISO | m² | 126,75 | 52,82 | 6.694,93 | 0,70 | 81,31 | B
170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | BANCADAS | m² | 11,16 | 566,89 | 6.326,49 | 0,66 | 81,97 | B
120308 | IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 574,71 | 10,85 | 6.235,60 | 0,65 | 82,63 | B
190318 | SBC | CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPPLEMENTOS | APARELHOS SANITARIOS | UN | 6,0 | 1.019,36 | 6.116,16 | 0,64 | 83,26 | B
200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | PAVIMENTAÇÃO | m² | 26,79 | 198,79 | 5.325,58 | 0,56 | 83,82 | B
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 56,77 | 86,65 | 4.919,12 | 0,51 | 84,33 | B
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 60,0 | 79,69 | 4.781,40 | 0,50 | 84,83 | B
061304 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO | und | 3,0 | 1.544,10 | 4.632,30 | 0,48 | 85,32 | B
151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | FIOS E CABOS | m | 459,3 | 9,92 | 4.556,25 | 0,48 | 85,79 | B
141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | m | 40,2 | 112,51 | 4.522,90 | 0,47 | 86,27 | B
130320 | IOPES | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | m | 97,66 | 44,49 | 4.344,89 | 0,45 | 86,72 | B
PMJN-20 | Próprio | Porta de madeira de lei, de abrir, duas folhas, 1.60x210, inclusive marco, ferragens e acessórios - fornecimento e instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 2,0 | 2.078,43 | 4.156,86 | 0,43 | 87,16 | B
170136 | IOPES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | LOUÇAS | und | 3,0 | 1.360,73 | 4.082,19 | 0,43 | 87,58 | B
060193 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 10,0 | 404,64 | 4.046,40 | 0,42 | 88,00 | B
161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | 1610 | m | 27,9 | 144,97 | 4.044,66 | 0,42 | 88,43 | B
170608 | IOPES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | 1706 | und | 2,0 | 2.012,51 | 4.025,02 | 0,42 | 88,85 | B
080201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | ESPELHOS | m² | 5,0 | 776,78 | 3.883,90 | 0,41 | 89,25 | B
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 30,42 | 125,66 | 3.822,57 | 0,40 | 89,65 | B
150610 | IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | CAIXAS DE PASSAGEM | und | 8,0 | 451,17 | 3.609,36 | 0,38 | 90,03 | B
020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | m² | 8,0 | 448,17 | 3.585,36 | 0,37 | 90,40 | B
170131 | IOPES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | LOUÇAS | und | 2,0 | 1.788,42 | 3.576,84 | 0,37 | 90,78 | B
200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | m² | 200,0 | 15,73 | 3.146,00 | 0,33 | 91,11 | B
100357 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 2,0 | 1.462,21 | 2.924,42 | 0,31 | 91,41 | B
210302 | IOPES | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | DIVERSOS INTERNOS | m | 7,42 | 374,99 | 2.782,42 | 0,29 | 91,70 | B
200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | PAVIMENTAÇÃO | m | 32,92 | 82,10 | 2.702,73 | 0,28 | 91,99 | B
151407 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | FIOS E CABOS | m | 53,28 | 49,79 | 2.652,81 | 0,28 | 92,26 | B
151132 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 209,72 | 11,33 | 2.376,12 | 0,25 | 92,51 | B
140904 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS | m | 16,3 | 145,73 | 2.375,39 | 0,25 | 92,76 | B
94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 62,0 | 37,69 | 2.336,78 | 0,24 | 93,00 | B
181004 | IOPES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | 1810 | und | 8,0 | 286,75 | 2.294,00 | 0,24 | 93,24 | B
160613 | IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | und | 7,0 | 325,24 | 2.276,68 | 0,24 | 93,48 | B
170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | und | 8,0 | 272,02 | 2.176,16 | 0,23 | 93,71 | B
170519 | IOPES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | OUTROS APARELHOS | und | 5,0 | 429,85 | 2.149,25 | 0,22 | 93,93 | B
120302 | IOPES | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 67,6 | 31,62 | 2.137,51 | 0,22 | 94,16 | B
170607 | IOPES | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | 1706 | und | 4,0 | 511,17 | 2.044,68 | 0,21 | 94,37 | B
060108 | IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | MARCOS E ALIZARES | und | 3,0 | 631,47 | 1.894,41 | 0,20 | 94,57 | B
190117 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | SOBRE PAREDES E FORROS | m² | 67,6 | 27,79 | 1.878,60 | 0,20 | 94,76 | B
161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | 1610 | m | 27,9 | 67,33 | 1.878,50 | 0,20 | 94,96 | B
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 494,0 | 3,69 | 1.822,86 | 0,19 | 95,15 | C
141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | m | 49,1 | 36,65 | 1.799,51 | 0,19 | 95,34 | C
071703 | IOPES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | m² | 3,24 | 553,45 | 1.793,17 | 0,19 | 95,53 | C
101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 840,55 | 1.681,10 | 0,18 | 95,70 | C
130317 | IOPES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | m | 14,05 | 116,12 | 1.631,48 | 0,17 | 95,87 | C
151401 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | FIOS E CABOS | m | 185,5 | 7,95 | 1.474,72 | 0,15 | 96,03 | C
130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | m | 20,8 | 69,59 | 1.447,47 | 0,15 | 96,18 | C
141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | m | 21,6 | 64,85 | 1.400,76 | 0,15 | 96,32 | C
170346 | IOPES | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | und | 2,0 | 633,59 | 1.267,18 | 0,13 | 96,46 | C
151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | FIOS E CABOS | m | 50,5 | 24,22 | 1.223,11 | 0,13 | 96,58 | C
020812 | IOPES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES) | m | 25,0 | 48,78 | 1.219,50 | 0,13 | 96,71 | C
COMP 02-23 | Próprio | GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50MM PARA AMBIENTES EXTERNOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PISO - PISOS | M² | 5,92 | 199,71 | 1.182,28 | 0,12 | 96,83 | C
080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | VIDROS PARA ESQUADRIAS | m² | 3,24 | 359,33 | 1.164,22 | 0,12 | 96,96 | C
141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC | m | 22,6 | 50,50 | 1.141,30 | 0,12 | 97,08 | C
180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | INTERRUPTORES E TOMADAS | und | 21,0 | 52,42 | 1.100,82 | 0,12 | 97,19 | C
10908 | ORSE | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | Conversão InfoWOrca | un | 15,0 | 69,60 | 1.044,00 | 0,11 | 97,30 | C
200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | PAVIMENTAÇÃO | m² | 9,44 | 106,50 | 1.005,36 | 0,11 | 97,40 | C
141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | und | 1,0 | 999,12 | 999,12 | 0,10 | 97,51 | C
151337 | IOPES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | und | 4,0 | 247,49 | 989,96 | 0,10 | 97,61 | C
160811 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 1,0 | 936,78 | 936,78 | 0,10 | 97,71 | C
161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | 1610 | m | 27,9 | 32,09 | 895,31 | 0,09 | 97,80 | C
090314 | IOPES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | RUFOS E CALHAS | m | 11,3 | 76,75 | 867,27 | 0,09 | 97,89 | C
200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | DIVERSOS EXTERNOS | und | 1,0 | 862,62 | 862,62 | 0,09 | 97,98 | C
010402 | IOPES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | LIMPEZA DO TERRENO | m² | 150,0 | 5,62 | 843,00 | 0,09 | 98,07 | C
141104 | IOPES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | und | 1,0 | 822,36 | 822,36 | 0,09 | 98,16 | C
170539 | IOPES | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | OUTROS APARELHOS | und | 1,0 | 822,20 | 822,20 | 0,09 | 98,24 | C
170512 | IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | OUTROS APARELHOS | und | 1,0 | 800,84 | 800,84 | 0,08 | 98,33 | C
160663 | IOPES | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | und | 1,0 | 785,08 | 785,08 | 0,08 | 98,41 | C
141101 | IOPES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | und | 1,0 | 770,83 | 770,83 | 0,08 | 98,49 | C
141409 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | m | 22,8 | 30,10 | 686,28 | 0,07 | 98,56 | C
170320 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | und | 8,0 | 83,94 | 671,52 | 0,07 | 98,63 | C
152003 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS | und | 20,0 | 32,31 | 646,20 | 0,07 | 98,70 | C
170614 | IOPES | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | 1706 | und | 2,0 | 317,29 | 634,58 | 0,07 | 98,77 | C
151131 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 6,0 | 102,64 | 615,84 | 0,06 | 98,83 | C
151126 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 26,8 | 22,54 | 604,07 | 0,06 | 98,89 | C
101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 51,47 | 566,17 | 0,06 | 98,95 | C
141412 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | m | 9,4 | 59,62 | 560,42 | 0,06 | 99,01 | C
140201 | IOPES | Padrão de entrada d | ENTRADA DE ÁGUA | und | 1,0 | 533,89 | 533,89 | 0,06 | 99,07 | C
151003 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | und | 3,0 | 174,63 | 523,89 | 0,05 | 99,12 | C
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 67,6 | 7,58 | 512,40 | 0,05 | 99,18 | C
COMP 09-23 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE RETIRADA DA ESQUADRIA NO LOCAL ANTERIOR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | und | 7,0 | 72,52 | 507,64 | 0,05 | 99,23 | C
142111 | IOPES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS | und | 3,0 | 168,46 | 505,38 | 0,05 | 99,28 | C
050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | VERGAS/CONTRAVERGA | m | 37,78 | 13,01 | 491,51 | 0,05 | 99,33 | C
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 7,02 | 65,15 | 457,35 | 0,05 | 99,38 | C
151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | FIOS E CABOS | m | 32,3 | 13,19 | 426,03 | 0,04 | 99,43 | C
151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | FIOS E CABOS | m | 25,8 | 16,24 | 418,99 | 0,04 | 99,47 | C
160828 | IOPES | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 1,0 | 318,81 | 318,81 | 0,03 | 99,50 | C
151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | FIOS E CABOS | m | 9,2 | 34,52 | 317,58 | 0,03 | 99,54 | C
170322 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | und | 2,0 | 154,02 | 308,04 | 0,03 | 99,57 | C
170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS | und | 1,0 | 301,41 | 301,41 | 0,03 | 99,60 | C
151310 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | und | 2,0 | 147,09 | 294,18 | 0,03 | 99,63 | C
077169 | SBC | BARRA DE EQUIPONTENCIALIZACAO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE | INSTALACOES MECANICAS - BOMBAS | UN | 1,0 | 280,91 | 280,91 | 0,03 | 99,66 | C
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 68,53 | 274,12 | 0,03 | 99,69 | C
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 71,91 | 215,73 | 0,02 | 99,71 | C
140903 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS | m | 2,1 | 94,26 | 197,94 | 0,02 | 99,73 | C
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 174,06 | 174,06 | 0,02 | 99,75 | C
150632 | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | CAIXAS DE PASSAGEM | und | 2,0 | 86,62 | 173,24 | 0,02 | 99,77 | C
151133 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 12,4 | 13,00 | 161,20 | 0,02 | 99,78 | C
160674 | IOPES | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | und | 1,0 | 159,39 | 159,39 | 0,02 | 99,80 | C
160676 | IOPES | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | und | 1,0 | 156,27 | 156,27 | 0,02 | 99,82 | C
180205 | IOPES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | INTERRUPTORES E TOMADAS | und | 2,0 | 75,47 | 150,94 | 0,02 | 99,83 | C
151338 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | und | 5,0 | 30,12 | 150,60 | 0,02 | 99,85 | C
151357 | IOPES | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | und | 1,0 | 149,27 | 149,27 | 0,02 | 99,86 | C
141413 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | m | 2,0 | 73,51 | 147,02 | 0,02 | 99,88 | C
160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | und | 4,0 | 35,85 | 143,40 | 0,01 | 99,89 | C
151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | ELETRODUTOS E CONEXÕES | m | 3,0 | 40,16 | 120,48 | 0,01 | 99,91 | C
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 112,52 | 112,52 | 0,01 | 99,92 | C
050503 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | ALVENARIA ESTRUTURAL | m² | 0,93 | 120,12 | 111,71 | 0,01 | 99,93 | C
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 110,19 | 110,19 | 0,01 | 99,94 | C
180212 | IOPES | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | INTERRUPTORES E TOMADAS | und | 1,0 | 105,40 | 105,40 | 0,01 | 99,95 | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 84,93 | 84,93 | 0,01 | 99,96 | C
160808 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | m | 14,54 | 5,35 | 77,78 | 0,01 | 99,97 | C
160806 | IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | und | 3,0 | 24,71 | 74,13 | 0,01 | 99,98 | C
150612 | IOPES | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | CAIXAS DE PASSAGEM | und | 1,0 | 60,41 | 60,41 | 0,01 | 99,98 | C
055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | INSTALACOES HIDRAULICAS - INCENDIO | UN | 2,0 | 26,79 | 53,58 | 0,01 | 99,99 | C
180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | INTERRUPTORES E TOMADAS | und | 1,0 | 45,54 | 45,54 | 0,00 | 99,99 | C
151305 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | und | 1,0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 100,00 | C
150636 | IOPES | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | CAIXAS DE PASSAGEM | und | 1,0 | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 100,00 | C
[5 empty] | Total sem BDI |  | 718352.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 238797.36
[5 empty] | Total Geral |  | 957150.18