## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU EM DEMETRIO RIBEIRO | SINAPI - 05/2023 - Espírito Santo SBC - 05/2023 - Espírito Santo ORSE - 05/2023 - Sergipe IOPES - 05/2023 - Espírito Santo |  | 33,25% |  | Não Desonerado: Horista: 157,27% Mensalista: 84,04%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 85827.47 | 8.967%
1.1 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 336.34 | 448.17 | 3585.36 | 0.3746%
1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 915.71 | 1220.18 | 14642.16 | 1.53%
1.3 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 12 | 457.16 | 609.16 | 7309.92 | 0.7637%
1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12 | 1007.46 | 1342.44 | 16109.28 | 1.683%
1.5 | 020713 | IOPES | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 522.45 | 696.16 | 13923.2 | 1.455%
1.6 | 020812 | IOPES | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 25 | 36.61 | 48.78 | 1219.5 | 0.1274%
1.7 | 020714 | IOPES | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 400.73 | 533.97 | 13349.25 | 1.395%
1.8 | 020350 | IOPES | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 60 | 196.24 | 261.48 | 15688.8 | 1.639%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5736.92 | 0.5994%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60 | 59.81 | 79.69 | 4781.4 | 0.4995%
2.2 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 84.45 | 112.52 | 112.52 | 0.01176%
2.3 | 010402 | IOPES | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 150 | 4.22 | 5.62 | 843 | 0.08807%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 12890.6 | 1.347%
3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 30.42 | 94.31 | 125.66 | 3822.57 | 0.3994%
3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.02 | 48.9 | 65.15 | 457.35 | 0.04778%
3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 494 | 2.77 | 3.69 | 1822.86 | 0.1904%
3.4 | 030206 | IOPES | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 26 | 195.93 | 261.07 | 6787.82 | 0.7092%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 156637.69 | 16.37%
4.1 | COMP 01-23 | Próprio | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) (REF DER-ES 40376) | Kg | 955.1 | 11.35 | 15.12 | 14441.11 | 1.509%
4.2 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 205.6 | 11.74 | 15.64 | 3215.58 | 0.336%
4.3 | 040206 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 123.45 | 85.14 | 113.44 | 14004.16 | 1.463%
4.4 | 040224 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 13.15 | 738.36 | 983.86 | 12937.75 | 1.352%
4.5 | 040813 | IOPES | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 123.45 | 83.6 | 111.39 | 13751.09 | 1.437%
4.6 | 031153 | SBC | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO, CENTRIF. D=26CM (60TF) | M | 320 | 230.51 | 307.15 | 98288 | 10.27%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 100663.71 | 10.52%
5.1 | COMP 01-23 | Próprio | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) (REF DER-ES 40376) | Kg | 775.7 | 11.35 | 15.12 | 11728.58 | 1.225%
5.2 | 040246 | IOPES | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 440.3 | 11.74 | 15.64 | 6886.29 | 0.7195%
5.3 | 040250 | IOPES | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 312.45 | 105.86 | 141.05 | 44071.07 | 4.604%
5.4 | 040237 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 26.85 | 717.1 | 955.53 | 25655.98 | 2.68%
5.5 | 040602 | IOPES | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 66.85 | 138.33 | 184.32 | 12321.79 | 1.287%
6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 52828.2 | 5.519%
6.1 | 130104 | IOPES | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m² | 126.75 | 39.64 | 52.82 | 6694.93 | 0.6995%
6.2 | 130236 | IOPES | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 126.75 | 73.12 | 97.43 | 12349.25 | 1.29%
6.3 | 130320 | IOPES | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 97.66 | 33.39 | 44.49 | 4344.89 | 0.4539%
6.4 | 200209 | IOPES | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 26.79 | 149.19 | 198.79 | 5325.58 | 0.5564%
6.5 | 200253 | IOPES | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 9.44 | 79.93 | 106.5 | 1005.36 | 0.105%
6.6 | COMP 02-23 | Próprio | GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50MM PARA AMBIENTES EXTERNOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 5.92 | 149.88 | 199.71 | 1182.28 | 0.1235%
6.7 | 040231 | IOPES | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 13.68 | 650.11 | 866.27 | 11850.57 | 1.238%
6.8 | 130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 20.8 | 52.23 | 69.59 | 1447.47 | 0.1512%
6.9 | 130112 | IOPES | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m² | 126.75 | 51.09 | 68.07 | 8627.87 | 0.9014%
7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 25820.31 | 2.698%
7.1 | 050606 | IOPES | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 292.93 | 65.6 | 87.41 | 25605.01 | 2.675%
7.1 | 050503 | IOPES | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m² | 0.93 | 90.15 | 120.12 | 111.71 | 0.01167%
7.2 | 040813 | IOPES | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 0.93 | 83.6 | 111.39 | 103.59 | 0.01082%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 61683.16 | 6.444%
8.1 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2387.7 | 3181.61 | 9544.83 | 0.9972%
8.2 | 100357 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 1097.35 | 1462.21 | 2924.42 | 0.3055%
8.3 | 100359 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 | 1563.07 | 2082.79 | 18745.11 | 1.958%
8.4 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 139.97 | 42.15 | 56.16 | 7860.71 | 0.8213%
8.5 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 139.97 | 104.04 | 138.63 | 19404.04 | 2.027%
8.6 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 62 | 28.29 | 37.69 | 2336.78 | 0.2441%
8.7 | 090314 | IOPES | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 11.3 | 57.6 | 76.75 | 867.27 | 0.09061%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 45327.85 | 4.736%
9.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 1837.34 | 0.192%
9.1.1 | 151310 | IOPES | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 110.39 | 147.09 | 294.18 | 0.03073%
9.1.2 | 151338 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 22.61 | 30.12 | 150.6 | 0.01573%
9.1.3 | 151305 | IOPES | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 28.22 | 37.6 | 37.6 | 0.003928%
9.1.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 53.97 | 71.91 | 215.73 | 0.02254%
9.1.5 | 151337 | IOPES | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 4 | 185.74 | 247.49 | 989.96 | 0.1034%
9.1.6 | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | und | 1 | 112.03 | 149.27 | 149.27 | 0.0156%
9.2 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 3559.34 | 0.3719%
9.2.1 | 151133 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 12.4 | 9.76 | 13 | 161.2 | 0.01684%
9.2.2 | 151132 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 181.62 | 8.51 | 11.33 | 2057.75 | 0.215%
9.2.3 | 151128 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 3 | 30.14 | 40.16 | 120.48 | 0.01259%
9.2.4 | 151131 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 6 | 77.03 | 102.64 | 615.84 | 0.06434%
9.2.5 | 151126 | IOPES | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 26.8 | 16.92 | 22.54 | 604.07 | 0.06311%
9.3 |  |  | CABOS E FIOS |  |  |  |  | 11069.49 | 1.157%
9.3.1 | 151401 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 185.5 | 5.97 | 7.95 | 1474.72 | 0.1541%
9.3.2 | 151404 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 25.8 | 12.19 | 16.24 | 418.99 | 0.04377%
9.3.3 | 151402 | IOPES | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 459.3 | 7.45 | 9.92 | 4556.25 | 0.476%
9.3.4 | 151407 | IOPES | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 53.28 | 37.37 | 49.79 | 2652.81 | 0.2772%
9.3.5 | 151406 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 9.2 | 25.91 | 34.52 | 317.58 | 0.03318%
9.3.6 | 151405 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 50.5 | 18.18 | 24.22 | 1223.11 | 0.1278%
9.3.7 | 151403 | IOPES | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 32.3 | 9.9 | 13.19 | 426.03 | 0.04451%
9.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 1402.7 | 0.1465%
9.4.1 | 180201 | IOPES | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 21 | 39.34 | 52.42 | 1100.82 | 0.115%
9.4.2 | 180204 | IOPES | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 34.18 | 45.54 | 45.54 | 0.004758%
9.4.3 | 180205 | IOPES | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 56.64 | 75.47 | 150.94 | 0.01577%
9.4.4 | 180212 | IOPES | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 1 | 79.1 | 105.4 | 105.4 | 0.01101%
9.5 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 773.42 | 0.0808%
9.5.1 | 151003 | IOPES | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 3 | 131.06 | 174.63 | 523.89 | 0.05473%
9.5.2 | 150612 | IOPES | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 45.34 | 60.41 | 60.41 | 0.006311%
9.5.3 | 150632 | IOPES | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 65.01 | 86.62 | 173.24 | 0.0181%
9.5.4 | 150636 | IOPES | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 1 | 11.92 | 15.88 | 15.88 | 0.001659%
9.6 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |  | 8702.54 | 0.9092%
9.6.1 | 150610 | IOPES | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 8 | 338.59 | 451.17 | 3609.36 | 0.3771%
9.6.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56.77 | 65.03 | 86.65 | 4919.12 | 0.5139%
9.6.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 130.63 | 174.06 | 174.06 | 0.01819%
9.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 11642.62 | 1.216%
9.7.1 | 151710 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 8737.43 | 11642.62 | 11642.62 | 1.216%
9.8 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 6340.4 | 0.6624%
9.8.1 | 181004 | IOPES | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 8 | 215.2 | 286.75 | 2294 | 0.2397%
9.8.2 | 060193 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED | UN | 10 | 303.67 | 404.64 | 4046.4 | 0.4228%
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 34550.51 | 3.61%
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 6219.97 | 0.6498%
10.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 533.89 | 0.05578%
10.1.1.1 | 140201 | IOPES | Padrão de entrada d | und | 1 | 400.67 | 533.89 | 533.89 | 0.05578%
10.1.2 |  |  | DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 5686.08 | 0.5941%
10.1.2.1 | 170320 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 8 | 63 | 83.94 | 671.52 | 0.07016%
10.1.2.2 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 49.1 | 27.51 | 36.65 | 1799.51 | 0.188%
10.1.2.3 | 170539 | IOPES | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 617.04 | 822.2 | 822.2 | 0.0859%
10.1.2.4 | 141412 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 9.4 | 44.75 | 59.62 | 560.42 | 0.05855%
10.1.2.5 | 141413 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 2 | 55.17 | 73.51 | 147.02 | 0.01536%
10.1.2.6 | 170322 | IOPES | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 2 | 115.59 | 154.02 | 308.04 | 0.03218%
10.1.2.7 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 82.7 | 110.19 | 110.19 | 0.01151%
10.1.2.8 | 170346 | IOPES | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 475.49 | 633.59 | 1267.18 | 0.1324%
10.2 |  |  | ESGOTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 28330.54 | 2.96%
10.2.1 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 1359.42 | 0.142%
10.2.1.1 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 7.4 | 37.9 | 50.5 | 373.7 | 0.03904%
10.2.1.2 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 15.2 | 48.67 | 64.85 | 985.72 | 0.103%
10.2.2 |  |  | GORDURA |  |  |  |  | 1189.53 | 0.1243%
10.2.2.1 | 141104 | IOPES | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 617.16 | 822.36 | 822.36 | 0.08592%
10.2.2.2 | 140903 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 2.1 | 70.74 | 94.26 | 197.94 | 0.02068%
10.2.2.3 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 1.3 | 48.67 | 64.85 | 84.3 | 0.008807%
10.2.2.4 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 63.74 | 84.93 | 84.93 | 0.008873%
10.2.3 |  |  | ESGOTO GERAL |  |  |  |  | 4478.47 | 0.4679%
10.2.3.1 | 141101 | IOPES | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 578.49 | 770.83 | 770.83 | 0.08053%
10.2.3.2 | 142111 | IOPES | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 3 | 126.43 | 168.46 | 505.38 | 0.0528%
10.2.3.3 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 18.7 | 84.44 | 112.51 | 2103.93 | 0.2198%
10.2.3.4 | 141906 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 15.2 | 37.9 | 50.5 | 767.6 | 0.0802%
10.2.3.5 | 141907 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 5.1 | 48.67 | 64.85 | 330.73 | 0.03455%
10.2.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 21303.12 | 2.226%
10.2.4.1 | 141111 | IOPES | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 1 | 749.81 | 999.12 | 999.12 | 0.1044%
10.2.4.2 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.7 | 244.02 | 325.15 | 15509.65 | 1.62%
10.2.4.3 | 140904 | IOPES | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 16.3 | 109.37 | 145.73 | 2375.39 | 0.2482%
10.2.4.4 | 141909 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 21.5 | 84.44 | 112.51 | 2418.96 | 0.2527%
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 5255.5 | 0.5491%
11.1 | 160674 | IOPES | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 1 | 119.62 | 159.39 | 159.39 | 0.01665%
11.2 | 160676 | IOPES | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 1 | 117.28 | 156.27 | 156.27 | 0.01633%
11.3 | 101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 630.81 | 840.55 | 1681.1 | 0.1756%
11.4 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 4 | 26.91 | 35.85 | 143.4 | 0.01498%
11.5 | 160663 | IOPES | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 1 | 589.18 | 785.08 | 785.08 | 0.08202%
11.6 | 160613 | IOPES | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 7 | 244.09 | 325.24 | 2276.68 | 0.2379%
11.7 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 2 | 20.11 | 26.79 | 53.58 | 0.005598%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 1999.99 | 0.209%
12.1 | 160828 | IOPES | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 1 | 239.26 | 318.81 | 318.81 | 0.03331%
12.2 | 160811 | IOPES | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 1 | 703.03 | 936.78 | 936.78 | 0.09787%
12.3 | 160806 | IOPES | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 3 | 18.55 | 24.71 | 74.13 | 0.007745%
12.4 | 151132 | IOPES | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 28.1 | 8.51 | 11.33 | 318.37 | 0.03326%
12.5 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 51.43 | 68.53 | 274.12 | 0.02864%
12.6 | 160808 | IOPES | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 14.54 | 4.02 | 5.35 | 77.78 | 0.008126%
13 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 20604.66 | 2.153%
13.1 | 10908 | ORSE | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | un | 15 | 52.24 | 69.6 | 1044 | 0.1091%
13.2 | 152003 | IOPES | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und | 20 | 24.25 | 32.31 | 646.2 | 0.06751%
13.3 | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 11 | 38.63 | 51.47 | 566.17 | 0.05915%
13.4 | 077169 | SBC | BARRA DE EQUIPONTENCIALIZACAO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE | UN | 1 | 210.82 | 280.91 | 280.91 | 0.02935%
13.5 | COMP 07-23 | Próprio | Fornecimento e instalação de condutor de cobre em barra chata 3/4" x 3/16" para SPDA | m | 90.8 | 149.33 | 198.98 | 18067.38 | 1.888%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 21529.09 | 2.249%
14.1 | 141409 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 22.8 | 22.59 | 30.1 | 686.28 | 0.0717%
14.2 | 161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 27.9 | 108.8 | 144.97 | 4044.66 | 0.4226%
14.3 | 161004 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 27.9 | 50.53 | 67.33 | 1878.5 | 0.1963%
14.4 | 161001 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 27.9 | 24.09 | 32.09 | 895.31 | 0.09354%
14.5 | 180604 | IOPES | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 3 | 3508.28 | 4674.78 | 14024.34 | 1.465%
15 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 34341.35 | 3.588%
15.1 | COMP 06-23 | Próprio | Sistema completo de energia solar fotovoltaica - JA Solar 500W (placas coletoras), monitoramento em tempo real via APP, conforme projeto, fornecimento e instalação (und=kWp) | kWp | 5 | 5154.43 | 6868.27 | 34341.35 | 3.588%
16 |  |  | PEDRAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 33865.1 | 3.538%
16.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 17800.21 | 1.86%
16.1.1 | 170136 | IOPES | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 3 | 1021.19 | 1360.73 | 4082.19 | 0.4265%
16.1.2 | 170608 | IOPES | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 2 | 1510.33 | 2012.51 | 4025.02 | 0.4205%
16.1.3 | 190318 | SBC | CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPPLEMENTOS | UN | 6 | 765 | 1019.36 | 6116.16 | 0.639%
16.1.4 | 170131 | IOPES | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 2 | 1342.16 | 1788.42 | 3576.84 | 0.3737%
16.2 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 8106.92 | 0.847%
16.2.1 | 170315 | IOPES | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 226.2 | 301.41 | 301.41 | 0.03149%
16.2.2 | 170304 | IOPES | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8 | 204.15 | 272.02 | 2176.16 | 0.2274%
16.2.3 | 170519 | IOPES | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 5 | 322.59 | 429.85 | 2149.25 | 0.2245%
16.2.4 | 170614 | IOPES | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 2 | 238.12 | 317.29 | 634.58 | 0.0663%
16.2.5 | 170607 | IOPES | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 4 | 383.62 | 511.17 | 2044.68 | 0.2136%
16.2.6 | 170512 | IOPES | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 601.01 | 800.84 | 800.84 | 0.08367%
16.3 |  |  | PEDRAS |  |  |  |  | 7957.97 | 0.8314%
16.3.1 | 170220 | IOPES | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 11.16 | 425.44 | 566.89 | 6326.49 | 0.661%
16.3.2 | 130317 | IOPES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 14.05 | 87.15 | 116.12 | 1631.48 | 0.1705%
17 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 77150.22 | 8.06%
17.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 149.08 | 71.2 | 94.87 | 14143.21 | 1.478%
17.2 | 120308 | IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 574.71 | 8.15 | 10.85 | 6235.6 | 0.6515%
17.3 | 110302 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 574.71 | 65.28 | 86.98 | 49988.27 | 5.223%
17.4 | 120301 | IOPES | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 149.08 | 34.15 | 45.5 | 6783.14 | 0.7087%
18 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 42277.63 | 4.417%
18.1 | 160708 | IOPES | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 574.71 | 25.96 | 34.59 | 19879.21 | 2.077%
18.2 | 190302 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m² | 139.97 | 44.97 | 59.92 | 8387 | 0.8762%
18.3 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 574.71 | 18.3 | 24.38 | 14011.42 | 1.464%
19 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 6176.59 | 0.6453%
19.1 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 67.6 | 18.3 | 24.38 | 1648.08 | 0.1722%
19.2 | 190117 | IOPES | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m² | 67.6 | 20.86 | 27.79 | 1878.6 | 0.1963%
19.3 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 67.6 | 5.69 | 7.58 | 512.4 | 0.05353%
19.4 | 120302 | IOPES | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 67.6 | 23.73 | 31.62 | 2137.51 | 0.2233%
20 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 73493.58 | 7.678%
20.1 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0 | 0%
20.1 | 050301 | IOPES | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 37.78 | 9.77 | 13.01 | 491.51 | 0.05135%
20.1.1 | 071703 | IOPES | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 3.24 | 415.35 | 553.45 | 1793.17 | 0.1873%
20.1.2 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 20.79 | 945.98 | 1260.51 | 26206 | 2.738%
20.1.3 | 210302 | IOPES | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 7.42 | 281.42 | 374.99 | 2782.42 | 0.2907%
20.1.4 | 112400 | SBC | GUARDA CORPO ALUMINIO ANOD.PINT.ELETR.BRANCO-C/VIDRO LAM.6mm | M | 17.07 | 897.62 | 1196.07 | 20416.91 | 2.133%
20.2 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 21803.57 | 2.278%
20.2.1 | 061304 | IOPES | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 3 | 1158.8 | 1544.1 | 4632.3 | 0.484%
20.2.2 | 060108 | IOPES | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 3 | 473.9 | 631.47 | 1894.41 | 0.1979%
20.2.3 | COMP 09-23 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE RETIRADA DA ESQUADRIA NO LOCAL ANTERIOR | und | 7 | 54.43 | 72.52 | 507.64 | 0.05304%
20.2.4 | 110350 | SBC | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS | m² | 5.52 | 1442.8 | 1922.53 | 10612.36 | 1.109%
20.2.5 | PMJN-20 | Próprio | Porta de madeira de lei, de abrir, duas folhas, 1.60x210, inclusive marco, ferragens e acessórios - fornecimento e instalação | und | 2 | 1559.8 | 2078.43 | 4156.86 | 0.4343%
21 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 5048.12 | 0.5274%
21.1 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 3.24 | 269.67 | 359.33 | 1164.22 | 0.1216%
21.2 | 080201 | IOPES | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 5 | 582.95 | 776.78 | 3883.9 | 0.4058%
22 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 19113.35 | 1.997%
22.2 | 200576 | IOPES | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 647.37 | 862.62 | 862.62 | 0.09012%
22.3 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 200 | 11.81 | 15.73 | 3146 | 0.3287%
22.4 | 020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 450 | 20.69 | 27.56 | 12402 | 1.296%
22.5 | 200202 | IOPES | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 32.92 | 61.62 | 82.1 | 2702.73 | 0.2824%
23 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 34328.58 | 3.587%
23.1 | 040904 | IOPES | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m | m | 13 | 1981.74 | 2640.66 | 34328.58 | 3.587%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 718352.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 238797.36
[5 empty] | Total Geral |  | 957150.18